Паспорт комплексной безопасности

Муниципального бюджетного  образовательного учреждения

Орловская средняя общеобразовательная школа

Требования к комплексной безопасности в настоящем паспорте определяются в соответствии с совместным письмом Роспотребнадзора, МЧС России, Минобрнауки России от 12 марта 2008 г. № 01/2050-8-23, 43-828-19, АФ-102/09 и с учетом положений Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

1.	Общие данные об организации

Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение Орловская средняя общеобразовательная школа Дзержинского района Красноярского края

2.	Общие сведения об объектах, в которых ведется
образовательная деятельность

- общее количество объектов: 2

- реестр объектов

| № п/п | Адрес объекта | Информация о государственной регистрации прав | Тип объекта | Использование объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 663723 Красноярский край, Дзержинский район, с.Орловка, ул.Школьный городок, 11 | Нет свидетельства о регистрации права | Школа | Образование детей |
| 2 | 663723 Красноярский край, Дзержинский район, с.Орловка, ул.Школьный городок, 9 | Свидетельство о регистрации права | Интернат (начальная школа) | Образование детей |

3. Характеристики объектов

3.1.   Пожарная безопасность

| № п/п | Показатель | Наличие/ отсутствие | Описание имеющегося оснащения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие действительных первичных средств пожаротушения | Да | Огнетушители в кол-ве 9 шт. |
| 2 | Наличие автоматической пожарной сигнализации при пожаре | Да | Гранит 16, ип 212-45 |
|  | Наличие автоматической системы оповещения при пожаре | Да | Гранит 16, ип 212-45 |
| 4 | Наличие системы тревожной сигнализации | Нет |  |
| 5 | Наличие системы дымоудаления | Нет |  |
| 6 | Наличие пропитки огнезащитным составом строительных конструкций чердачных помещений | Да | Имеется в одном здании |
| 7 | Наличие оборудованных путей эвакуации | Да | Запасные выходы |
| 8 | Наличие оборудованных систем противопожарного водоснабжения | Нет |  |
| 9 | Наличие аварийного освещения зданий | Нет |  |
| 10 | эвакуация людей (с учетом особенностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения) в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара | Нет | Нет пандусов |
| 11 | возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение здания или сооружения | Да | Окна, двери |
| 12 | возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара | Нет |  |
| 13 | Наличие планов эвакуации на этажах | Да | Кол-во: 2 шт. |
| 14 | Наличие плана тренировок в случае чрезвычайной ситуации или пожара (не реже 2 раз в год) | Да |  |
| 15 | Наличие ответственных за пожарную безопасность в помещениях | Да | Утверждены приказом директора |
| 16 | Наличие журналов контроля проведения профилактических и плановых мероприятий | Да |  |
| 17 | Наличие сотрудников, прошедших обучение о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара в лицензированной организации | Да |  |

Наличие предписаний органов пожарного надзора

- Наличие/отсутствие:

- Реестр выданных предписаний

Представление № 2-38-11-631 от 17.10.2014г. выданное  ОНД по Тасеевскому и Дзержинскому районам принято к действию.

| № п/п | Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Выполнение. Принятые действия. |
| --- | --- | --- |
|  | Огнетушитель под № 1 расположенный в здании школы подлежит перезарядке | Демонтирован согласно Плана эвакуации |
|  | Огнетушитель под № 7 расположенный в здании школы подлежит перезарядке | Заменен |
|  | Огнетушитель под № 8 расположенный в здании школы подлежит перезарядке | Заменен |
|  | Огнетушитель под № 8 расположенный в здании школы подлежит перезарядке | Заменен |
|  | Здание гаража, расположенное на территории школы не оборудовано установкой автоматической пожарной сигнализации | Финансы заложены в бюджет на 2015 год |
|  | Здание гаража, расположенное на территории школы не оборудовано системой оповещения людей о пожаре типа СОУЭ – 1 (способ оповещения - звуковой сигнал ) | Финансы заложены в бюджет на 2015 год |
|  | В здании гаража, расположенного на территории школы эксплуатируется электрическая розетка с видимыми повреждениями (корпус розетки оплавлен) | Розетка установлена новая |
|  | Ответственный за обеспечение пожарной безопасности не обеспечил комплектацию немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем пожарного щита в здании гаража расположенного на территории школы | Пожарный щит укомплектован |
|  | Руководитель организации не обеспечивает сбор использованных обтирочных материалов в контейнере из негорючего материала с закрывающейся крышкой в здании гаража | Емкость из негорючего материала установлена |
|  | Здание котельной МБОУ Орловская СОШ не доукомплектовано первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) | Доукомплектовано |
|  | В здании общежития МБОУ Орловская СОШ на 1 этаже отсутствует план эвакуации людей на случай возникновения пожара. | Финансы заложены в бюджет на 2015 год |
|  | В здании общежития МБОУ Орловская СОШ на 2 этаже отсутствует план эвакуации людей на случай возникновения пожара. | Финансы заложены в бюджет на 2015 год |
|  | В здании школы отсутствуют электрические фонари | Приобретены |

| п/п | Выдавший орган | Реквизиты предписания | Выявленные нарушения | План мероприятий но устранению выявленных нарушении | Информация о выполнении плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.2.   Антитеррористическая безопасность

| № п/п | Показатель | Наличие/ отсутствие | Описание имеющегося оснащения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие прямой связи с органами МВД России | Нет |  |
| 2 | Наличие прямой связи с органами ФСБ России | Нет |  |
| 3 | Наличие кнопки экстренного вызова (КЭВ) | Нет | В плане на март 2015 года установка Автоматического мониторинга сигналов удаленных систем пожарной сигнализации |
| 4 | Наличие телефонного аппарата (при отсутствии КЭВ) | Да |  |
| 5 | Наличие системы видео наблюдения (внутри здания) | Нет | В перспективном плане стоит срок исполнения 2015-2016 годы. |
| 6 | Наличие системы видеонаблюдения (по периметру здания) | нет | В плане нет |
| 7 | Наличие охраны здания | сторож | В ночное время |
| 8 | Наличие ограждения по всем) периметру территории учреждения | да | Ограждение деревянное. |

Наличие предписаний уполномоченных органов

- Наличие/отсутствие:

| п/п | Выдавший орган | Реквизиты предписания | Выявленные нарушения | План мероприятий но устранению выявленных нарушении | Информация о выполнении плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

3.3.   Санитарно-эпидемиологическое, гигиеническое и медицинское  обеспечение

| № п/п | Показатель | Наличие/ Отсутствие/ не требуется | Описание имеющегося оснащения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие пищеблоков | Да | Кол-во: 1 |
| 2 | Оснащение пищеблоков технологическим и иным оборудованием | Да | Согласно нормам |
| 3 | Организация горячего питания | Да | одноразовое |
| 4 | Наличие медицинских кабинетов | нет | Договор с ФАП |
| 5 | Оснащение медицинских кабинетов оборудованием | нет |  |
| 6 | Проведение медицинских осмотров персонала | Да | 1 раз в год. Договор с ЦРБ |
| 7 | Проведение медицинских осмотров обучающихся | Да | 1 раз в год. Мед. работниками ЦРБ |
| 8 | Наличие систем канализации | Да |  |
| 9 | Наличие систем водоснабжения | Да |  |
| 10 | Наличие систем отопления | Да |  |
| 11 | Наличие систем электроснабжения по соблюдению уровней освещенности | Да |  |
| 12 | Наличие в учебных кабинетах необходимого количества мебели, соответствующей ростовозрастным особенностям воспитанников | Да | Мебель соответствует стандартам |

Наличие предписания органов санитарно-эпидемиологичсского надзора

| № п/п | Выдавший орган | Реквизиты предписания | Выявленные нарушения | План мероприятий по устранению выявленных нарушений | Информация о выполнении плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

3.4.   Механическая безопасность

| №п/п | Показатель | Наличие/ отсутствие | Описание имеющегося оснащения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | разрушения отдельных несущих строительных конструкций или их частей | Нет |  |
| 2 | разрушения всего здания, сооружения или их части | Нет |  |
| 3 | деформации недопустимой величины строительных конструкций основания здания или сооружения и геологических массивов прилегающей территории | нет |  |
| 4 | повреждения части здания пли сооружения, сетей инженерно-технического обеспечения пли систем инженерно-технического обеспечения в результате деформации, перемещений либо потери устойчивости несущих строительных конструкций, в том числе отклонений от вертикальности | Нет |  |

3.5.   Доступность зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения

| № п/п | Показатель | Наличие/ отсутствие | Описание имеющегося оснащения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Доступность объектов для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения | нет | Здание двухэтажное, нет пандусов и подъемников |

Директор МБОУ Орловская СОШ:_____________Фроленко Л.И.